Астраханская область Ахтубинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                    «ПОСЕЛОК НИЖНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» апреля 2020									№44

Об утверждении Программы проведения                                                                 проверки готовности к отопительному                                                                               периоду 2020-2021годов на территории                                                                    муниципального образования «Поселок                                                                           Нижний Баскунчак»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов на территории МО «Поселок Нижний Баскунчак».

- Администрации МО «Поселок Нижний Баскунчак» разместить в течение одного рабочего дня настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Поселок Нижний Баскунчак».

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации       						Е.М.Кушаналиев

Приложение №1

к Постановлению администрации

МО «Поселок Нижний Баскунчак»

от «___» _________202__г. №___

Программа проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду                           2020-2021 годов на территории МО «Поселок Нижний Баскунчак»

- Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов на территории МО «Поселок Нижний Баскунчак» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «Об теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее –Привил).

- Настоящая Программа направлена на проведение работ по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак», потребителей тепловой энергии: объектов социальной сферы, многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Астраханской области», теплопотребляющие установки которые подключены к системе теплоснабжения.

- Цель программы - оценка готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов МУП ЖКХ МО «поселок Нижний Баскунчак» и потребителей тепловой энергии, чьи теплопотребляющие установки подключены к системе теплоснабжения, путем проведения проверок комиссией по проверке готовности МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» и потребителей тепловой энергии жилищного фонда, объектов социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021годов, на предмет выполнения требований, установленных главами III – IV Правил (далее- комиссии).

- Задачами комиссии является:

- Проведение проверок соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения в соответствии с Планом проведения проверок к отопительному периоду МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» и потребителей тепловой энергии жилищного фонда, к отопительному периоду 2020-2021 годов и Планом проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021годов (приложение №2);

- В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения локальных актов организации, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду;

- Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки;

- Составление акта проверки готовности к отопительному периоду;

- Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

- Исполнителями Программы являются:                                                                                                        -  Комиссия по проверке готовности МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» и потребителей тепловой энергии объектов жилищно-коммунального хозяйства и  социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов.

- Результаты проверок оформляются Актом проверки готовности к отопительному периоду (приложение №3)

- Паспорт готовности объекта к отопительному периоду оформляется по форме, установленной в приложении №4 к настоящей Программе по каждому объекту проверки.

Верно:

Приложение №2

к Постановлению администрации

МО «Поселок Нижний Баскунчак»

от «___» _________202__г. №___

План проведения проверки готовности

МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» и потребителей тепловой энергии

жилищного фонда к отопительному периоду 2020-2021 годов

| № п/п | Объект проверки | Срок проведения проверки | Документы и мероприятия, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» | До 01.10.2020г. | - Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении; - Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; - Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; - Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; - Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: Укомплектованность служб персоналом; Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой. Нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами первичными средствами им тепловых сетей; - Проведение контроля режимов потребления тепловой энергии; - Организация контроля режимов потребления тепловой энергии; - Обеспечение качества теплоносителей; - Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; - Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; - Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; Соблюдение водно-химического режима; Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, энерго-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки снижения установленных нормативов запасов топлива; - Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; - Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; - Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |
| 2. | Микрорайон, дома с № 1 до №9 | 08.09.2020г. | - Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; - Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; - Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; - Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; - Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; - Состояние утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; - Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; - Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при наличии; - Работоспособность защиты систем теплопотребления; - Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживания персонала и соответствие их действительности; - Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; - Плотность оборудования тепловых пунктов; - Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; - Отсутствие задолженности на поставленную тепловую энергию (мощность, теплоноситель); - Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально – техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; - Проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; - Надежность теплоснабжения тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 Правил, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103. |
| 3. | Ул. Джамбула, д. 26а | 08.09.2020г. |  |
| 4. | Ул. Максима Горького, д. 29 | 08.09.2020г. |  |
| 5. | Ул.100-летие Солепромысла, д.14 | 08.09.2020г. |  |
| 6. | Ул.100-летие Солепромысла,д.16 | 08.09.2020г. |  |
| 7. | Ул. Максима Горького, д.38 | 08.09.2020г. |  |
| 8. | Ул. Максима Горького, д.38 | 08.09.2020г. |  |
| 9. | Ул. Максима Горького, д.14 | 08.09.2020г. |  |
| 10. | Ул. Максима Горького, д.22 | 08.09.2020г. |  |
| 11. | Ул. Максима Горького, д.6 | 08.09.2020г. |  |
| 12. | Ул. Максима Горького, д.23а | 08.09.2020г. |  |
| 13 | Ул. Сакко и Ванцетти, д.2а | 08.09.2020г. |  |
| 14 | Ул. Ленина, д.15 | 08.09.2020г. |  |
| 15 | Ул. Соляников, д.1 | 08.09.2020г. |  |
| 16 | Ул. Соляников, д.2 | 08.09.2020г. |  |
| 17 | Ул. Соляников, д.3 | 08.09.2020г. |  |
| 18. | Ул. Соляников, д.4 | 08.09.2020г. |  |
| 19 | Ул. Соляников, д.5 | 08.09.2020г. |  |
| 20 | Ул. Соляников, д.6 | 08.09.2020г. |  |
| 21 | Ул. Соляников, д.7 | 08.09.2020г. |  |
| 22 | Ул. Соляников, д.8 | 08.09.2020г. |  |
| 23 | Ул. Красноармейская, д.29 | 08.09.2020г. |  |
| 24 | Ул. Харькова, д.16 А | 08.09.2020г. |  |
| 25 | Микрорайон д.10 | 08.09.2020г. |  |
| 26 | Микрорайон д.11 | 08.09.2020г. |  |
| 27 | Микрорайон д.12 | 08.09.2020г. |  |
| 28 | Микрорайон д.13 | 08.09.2020г. |  |
| 29 | Микрорайон д.14 | 08.09.2020г. |  |
| 30 | Микрорайон д.15 | 08.09.2020г. |  |
| 31 | Ул. Октябрьская, д.3 | 08.09.2020г. |  |
| 32 | Ул. Октябрьская, д.4 | 08.09.2020г. |  |
| 33 | Ул. Октябрьская, д.5 | 08.09.2020г. |  |
| 34 | Ул. Октябрьская, д.7 | 08.09.2020г. |  |
| 35 | Ул. Озерная д.1 | 08.09.2020г. |  |
| 36 | Ул. Озерная, д.2 | 08.09.2020г. |  |
| 37 | Ул. Озерная, д.3 | 08.09.2020г. |  |
| 38 | Ул. Озерная, д.4 | 08.09.2020г. |  |
| 39 | Ул. Озерная, д.5 | 08.09.2020г. |  |
| 40 | Ул. Озерная, д.6 | 08.09.2020г. |  |
| 41 | Ул. Озерная, д.7 | 08.09.2020г. |  |
| 42 | Ул. Озерная, д.8 | 08.09.2020г. |  |
| 43 | Ул. Озерная, д.9 | 08.09.2020г. |  |
| 44 | Ул.100-летия Солепромысла, д.1 | 08.09.2020г. |  |
| 45 | Ул.100-летия Солепромысла, д.2 | 08.09.2020г. |  |
| 46 | Ул.100-летия Солепромысла, д.3 | 08.09.2020г. |  |
| 47 | Ул.100-летия Солепромысла, д.4 | 08.09.2020г. |  |
| 48 | Ул.100-летие Солепромысла д.5 | 08.09.2020г. |  |
| 49 | Ул.100-летия Солепромысла, д.6 | 08.09.2020г. |  |
| 50 | Ул.100-летия Солепромысла, д.7 | 08.09.2020г. |  |
| 51 | Ул.100-летия Солепромысла, д.8 | 08.09.2020г. |  |
| 52 | Ул.100-летия Солепромысла, д.9 | 08.09.2020г. |  |
| 53 | Ул.100-летия Солепромысла, д.10 | 08.09.2020г. |  |
| 54 | Ул.100-летия Солепромысла, д.11 | 08.09.2020г. |  |
| 55 | Ул.100-летия Солепромысла, д.12 | 08.09.2020г. |  |
| 56 | Ул.100-летия Солепромысла, д.15 | 08.09.2020г. |  |
| 57 | Ул.100-летия Солепромысла, д.19 | 08.09.2020г. |  |
| 58 | Ул.100-летия Солепромысла, д.21 | 08.09.2020г. |  |
| 59 | Ул.100-летия Солепромысла, д.9а | 08.09.2020г. |  |
| 60 | Ул.100-летия Солепромысла, д.12а. | 08.09.2020г. |  |
| 61 | ул. Максима Горького, д.23 | 08.09.2020г. |  |
| 62 | Ул. Максима Горького, д.25 | 08.09.2020г. |  |
| 63 | Ул. 100–летия Солепромысла, д.13 | 08.09.2020г. |  |

План проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021годов

| № п/п | Объект проверки | Срок проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая Больница» «РЖД-Медицина» г. Астрахань, амбулатория поселок Нижний Баскунчак | 09.09.2020 | - Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; - Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; - Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; - Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; - Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; - Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; - Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; - Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при наличии; - Работоспособность защиты систем теплопотребления; - Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживания персонала и соответствие их деятельности; - Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; - Плотность оборудования тепловых пунктов; - Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; - Отсутствие задолженности за постановленную тепловой энергию (мощность, теплоноситель); - Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; - Проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; - Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 Правил, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103. |
| 2. | МБОУ «Нижнебаскунчакская СОШ МО Ахтубинский район» им. К.К. Искалиева | 09.09.2020 |  |
| 3. | МБОУ ДОД филиал «РДШИ им. М.А. Балакирева | 09.09.2020 |  |
| 4. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак» | 09.09.2020 |  |
| 5. | МКУК «Дом культуры» | 09.09.2020 |  |
| 6 | ООО «Руссоль-курорт» | 09.09.2020 |  |
| 7 | Отделение почтовой связи | 09.09.2020 |  |
| 8 | ИП «Айткулова З.Е.» | 09.09.2020 |  |
| 9 | ИП «Терский С.И.» | 09.09.2020 |  |

Приложение №3

к Постановлению администрации

МО «Поселок Нижний Баскунчак»

от «___» _________202__г. №___

Акт							                       проверки готовности систем теплопотребления

к отопительному периоду 2020-2021 годов

поселок Нижний Баскунчак				                        «__»__________20____г.	                  (место составления акта)				                                                          (дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации		                    _________________	                _________________________________________________		(должность,фамилия,инициалы)

И представитель абонента ______________________________________________________                             в лице _______________________________________________________________________ 					             (должность,фамилия,инициалы)						  Произвели приемку систем теплопотребления здания                         __________________________________________________________ ___________________

Результаты испытаний и осмотра следующие:							  1. При гидравлическом испытании давления было поднято до требуемого по действующим правилам 0,6(6,0) Мпа (кгс/см²). При этом:					                                                          -  в течении 15 мин. после отключения пресса, падение давления не превысило  0,02 (0,2) Мпа (кгс/см²);											                             - при внешнем осмотре течей не обнаружено.						                       2. При подготовке системы теплопотребления выполнены следующие мероприятия:                                     -  по приборам (поверхность нагрева отопительных приборов в помещениях и на лестничных клетках восстановлена в соответствии с технической документацией, водоразборные краны отсутствуют);								                                                                   - по кранам (установлена предусмотренная документацией исправная запорная и регулировочная арматура на вводе в здание, по секциям, по стоянкам и нагревательных приборов);										                                               -  изоляция теплопроводов восстановлена;							                               - промывка внутренней системы теплопотребления производилась гидропневматическим способом (чистой водопроводной водой) до светлой воды.

Заключение: система потребления готова к эксплуатации в отопительном периоде 2020-2021годов

Представитель теплоснабжающей организации:

______________________________________________________________________________			(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель абонента:

______________________________________________________________________	______					       (должность, подпись, инициалы, фамилия)

Приложение №4

к Постановлению администрации

МО «Поселок Нижний Баскунчак»

от «___» _________202__г. №___

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов

_________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________

(наименование объекта)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от___________№___________

Глава администрации МО «Поселок Нижний Баскунчак»			___________________________________________   	(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)