## Астраханская область Ахтубинский район

## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «ПОСЁЛОК НИЖНИЙ БАСКУНЧАК»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2017                                                                                                         № 176

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии посёлка Нижний Баскунчак, об утверждении положения о ней, ее состава и программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии посёлка Нижний Баскунчак

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии посёлка Нижний Баскунчак.

2. Утвердить:

2.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии посёлка Нижний Баскунчак, согласно приложению № 1.

2.2.  Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии посёлка Нижний Баскунчак, согласно приложению № 2.

2.3. Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии посёлка Нижний Баскунчак, согласно приложению № 3.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                            Е.М.Кушаналиев

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Поселок Нижний Баскунчак»

от 19.09.2017 № 176

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии посёлка Нижний Баскунчак

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы.

1.2. В своей деятельности комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – комиссия) подотчетна Главе МО «Посёлок Нижний Баскунчак».

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, Уставом муниципального образования «Посёлок Нижний Баскунчак», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории посёлка Нижний Баскунчак;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры посёлка Нижний Баскунчак к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений и органов администрации МО «Посёлок Нижний Баскунчак», организаций и предприятий посёлка Нижний Баскунчак необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в администрацию МО «Посёлок Нижний Баскунчак» предложения по вопросам, требующим решения администрацией МО «Посёлок Нижний Баскунчак».

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителей, секретаря и членов комиссии.

Членами комиссии являются представители администрации МО «Посёлок Нижний Баскунчак», МУП ЖКХ МО «Посёлок Нижний Баскунчак».

4.2. К основным функциям председателя комиссии относятся:

- осуществление общего руководства комиссией;

- назначение заседаний комиссии и определение их повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на комиссии.

4.3. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.4. Секретарь комиссии:

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний комиссии;

- ведет документацию комиссии, уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании комиссии.

5. Порядок работы комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее состава.

5.3. В случае невозможности присутствия члена комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем комиссии, заместителями председателя комиссии и членами комиссии.

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Поселок Нижний Баскунчак»

от 19.09.2017 № 176

Состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии посёлка Нижний Баскунчак

| Сибекин Максим Васильевич | И.о. директора МУП ЖКХ МО «Посёлок Нижний Баскунчак» - председатель комиссии |
| --- | --- |
| Джумагалиев Серикали Хабулович | Начальник котельной МУП ЖКХ МО «Посёлок Нижний Баскунчак» - заместитель председателя комиссии |
| Симоненко Татьяна Борисовна | Специалист (по коммунальным вопросам) администрации - секретарь |
| Махмудов Фархат Николаевич | Мастер РЭУ МУП ЖКХ МО «Посёлок Нижний Баскунчак» |
| Пекина Екатерина Геннадьевна | Специалист (по землеустройству) |

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО «Поселок Нижний Баскунчак»

от 19.09.2017 № 176

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии посёлка Нижний Баскунчак

1. Целью программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии посёлка Нижний Баскунчак (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии посёлка Нижний Баскунчак осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2017 - 2018 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 3 | 28.09.2017-29.09.2017 |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 8 | 02.10.2017-03.10.2017 |
| 2.1. | Амбулатория | 1 | 02.10.2017 |
| 2.2. | Школа, школа искусств. | 2 | 02.10.2017 |

| 2.3. | Дом культуры | 1 | 02.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Детский сад | 1 | 02.10.2017 |
| 2.5. | ООО «Руссоль-Курорт» | 2 | 03.10.2017 |
| 2.6. | Почта | 1 | 03.10.2017 |
| 3. | Жилищный фонд | 70 | 03.102017-06.10.2017 |
| 4. | Администрация МО «Посёлок Нижний Баскунчак» | 1 | 06.10.2017 |

4. Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии посёлка Нижний Баскунчак (далее - комиссия) осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов, согласно приложению № 1 к программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2017 - 2018 годов:

| №№ п/п | Наименование документа, представляемого теплоснабжающими и теплосетевыми организациями на рассмотрение комиссии | Основание (номер подпункта пункта 13 главы III правил |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соглашение об управлении системой теплоснабжения на территории посёлка Нижний Баскунчак | подпункт 1 |
| 2. | Документы, подтверждающие обеспечение выполнения графика тепловых нагрузок, поддержание температурного графика | подпункт 2 |
| 3. | Информация о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | подпункт 3 |
| 4. | Информация о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | подпункт 4 |
| 5. | Информация по функционированию эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб: | подпункт 5 |
| 5.1. | Информация об укомплектованности персоналом эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | подпункт 5 |
| 5.2. | Информация об обеспеченности персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | подпункт 5 |
| 6. | Информация о проведении наладки тепловых сетей | подпункт 6 |
| 7. | Информация об организации контроля режимов потребления тепловой энергии | подпункт 7 |
| 8. | Информация об обеспечении качества теплоносителя | подпункт 8 |
| 9. | Информация об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | подпункт 9 |
| 10. | Информация об обеспечении проверки качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении | подпункт 10 |
| 11. | Документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии: | подпункт 11 |
| 11.1. | Информация о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | подпункт 11 |
| 11.2. | Информация о соблюдении водно-химического режима | подпункт 11 |
| 11.3. | Информация об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации | подпункт 11 |
| 11.4. | Информация о наличии утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей | подпункт 11 |
| 11.5. | Информация о наличии расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов | подпункт 11 |
| 11.6. | Информация о наличии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления | подпункт 11 |
| 11.7. | Информация о проведении гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | подпункт 11 |
| 11.8. | Информация о выполнении утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | подпункт 11 |
| 11.9. | Информация о выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии | подпункт 11 |
| 11.10. | Информация о наличии договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | подпункт 11 |
| 12. | Акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | подпункт 12 |
| 13. | Документы, подтверждающие отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | подпункт 13 |
| 14. | Информация о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии | подпункт 14 |

9. Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017 -2018 годов:

| №№ п/п | Наименование документа, представляемого потребителем тепловой энергии на рассмотрение комиссии | Основание (номер подпункта пункта 16 главы IV правил |
| --- | --- | --- |
| 1. | Справка с приложением предписаний контролирующих структур о выявленных нарушениях в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок и акты об устранении предписаний | подпункт 1 |
| 2. | Документы, подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | подпункт 2 |
| 3. | Информация о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | подпункт 3 |
| 4. | Документы, подтверждающие выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | подпункт 4 |
| 5. | Информация о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю | подпункт 5 |
| 6. | Информация о состоянии утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | подпункт 6 |
| 7. | Информация о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | подпункт 7 |
| 8. | Информация о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии) | подпункт 8 |
| 9. | Справка о работоспособности защиты систем теплопотребления | подпункт 9 |
| 10. | Копии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала | подпункт 10 |
| 11. | Информация об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | подпункт 11 |
| 12. | Информация о плотности оборудования тепловых пунктов | подпункт 12 |
| 13. | Документы, подтверждающие наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | подпункт 13 |
| 14. | Акт сверки с ресурсоснабжающей организацией о задолженности за потребленную тепловую энергию | подпункт 14 |
| 15. | Документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | подпункт 15 |
| 16. | Документы, подтверждающие проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | подпункт 16 |
| 17. | Информация о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам | подпункт 17 |

10. В целях проведения комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется информация о выполнении ремонтных работ согласно приложению № 2 к программе.

11. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению № 3 к программе.

12. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов потребителей тепловой энергии согласно приложению № 4 к программе.

13. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

14. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

15. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков устранения.

16. Паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее - паспорт готовности) составляется согласно приложению № 5 к программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

17. Срок выдачи паспортов готовности: не позднее 29 сентября 2017 года.

18. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов.

19. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2017-2018

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

посёлка Нижний Баскунчак

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | МУП ЖКХ МО «Посёлок Нижний Баскунчак» |
| 2. | Школа |
| 3. | Школа искусств |
| 4. | ООО «Руссоль-Курорт» |
| 5. | Почта |
| 6. | Дом культуры |
| 7. | Жилищный фонд |
| 8. | Администрация МО «Посёлок Нижний Баскунчак» |
| 9. | Амбулатория |
| 10. | Детский сад |

Приложение № 2

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2017-2018

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

посёлка Нижний Баскунчак

Информация о выполнении плана ремонтных работ

многоквартирного дома по адресу: ________________________________

| №№ пп | Перечень работ, запланированных для подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов | Ед.изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 |  |  |
| 2. | Ремонт шиферной кровли | м2 |  |  |
| 3. | Ремонт межпанельных стыков | мп |  |  |
| 4. | Ремонт дверей | шт |  |  |
| 5. | Установка дверей | шт |  |  |
| 6. | Утепление входных дверей | шт |  |  |
| 7. | Ремонт оконных блоков | шт |  |  |
| 8. | Остекление окон | м2 |  |  |
| 9. | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт |  |  |
| 10. | Ремонт балконов | шт |  |  |
| 11. | Ремонт козырьков балконов | м2 |  |  |
| 12. | Ремонт отмосток | м2 |  |  |
| 13. | Теплоизоляция чердачных помещений, тех.этажей | м2 |  |  |
| 14. | Испытания систем отопления на плотность и прочность | дом |  |  |
| 15. | Установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | шт |  |  |
| 16. | Ремонт системы отопления | мп |  |  |
| 17. | Восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | шт |  |  |
| 18. | Установка ТРЖ на системе теплоснабжения | шт |  |  |
| 19. | Ремонт системы ГВС | мп |  |  |
| 20. | Ремонт системы ХВС | мп |  |  |
| 21. | Ремонт системы канализации | мп |  |  |
| 22. | Изоляция трубопроводов | мп |  |  |
| 23. | Ревизия электрооборудования |  |  |  |

Руководитель Председатель совета

управляющей организации, ТСЖ, ЖСК многоквартирного дома

_______ ________________________ ______

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Приложение № 3

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2017-2018

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

посёлка Нижний Баскунчак

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

________ "____" _________________ 2017

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации МО «Посёлок Нижний Баскунчак» от «____» ________2017 № __________, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением администрации МО «Посёлок Нижний Баскунчак» от «____» ________2017 № ____________

с "___" _________ 2017 по "____" __________ 2017 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _______________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2017_______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2017-2018

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

Посёлка Нижний Баскунчак

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов

потребителей тепловой энергии

Посёлок Нижний Баскунчак ______ "____" _________________ 2017

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации МО «Посёлок Нижний Баскунчак» от «____» ________2017 № __________, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением администрации МО «Посёлок Нижний Баскунчак» от «____» ________2017 № ___________

с "___" _________ 2017 по "____" __________ 2017 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________

(полное наименование  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.___________________________________________________________;

(наименование объекта)

2. ____________________________________________________________;

(наименование объекта)

3.__________________________________________________________;

(наименование объекта)

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок _______________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя_____________________

(роспись, ФИО)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок ____________________________________________________________               (№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ Представитель

(роспись, ФИО) (роспись, ФИО)

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению ______________________________________________________________________

(выполнена/не выполнена)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

4. Выполнение плана ремонтных работ _____________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю  тепловой энергии ______________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

6. Состояние утепления  зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых  пунктов, а также индивидуальных  тепловых пунктов

______________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

______________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______________

(роспись, ФИО) (роспись, ФИО)

8. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии

______________________________________________________________________

(№ и дата акта о допуске к эксплуатации)

Представитель потребителя______________ _______________

(роспись, ФИО) (роспись, ФИО)

9. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

____________________________________________________________

(имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______________

(роспись, ФИО) (роспись, ФИО)

10. Работоспособность защиты систем теплоснабжения

____________________________________________________________

(в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

11. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала _______________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

12. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией _________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя__________________________

(роспись, ФИО) (роспись, ФИО)

13. Плотность оборудования тепловых пунктов ____________________________________

(плотное/неплотное)

Представитель потребителя______________ _______________

(роспись, ФИО) (роспись, ФИО)

14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов ______________________________________________________________________

(установлены/не установлены)

Представитель потребителя_____________________________

(роспись, ФИО) (роспись, ФИО)

15. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

______________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя______________ _______________

(роспись, ФИО) (роспись, ФИО)

16. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

______________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

17. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность _________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______________

(роспись, ФИО) (роспись, ФИО)

18. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ____________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

19. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _______________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя__________________

(роспись, ФИО)

__________________

(роспись, ФИО)

20. Наличие акта проверки системы вентиляции ____________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

21. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки

______________________________________________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

22. Наличие акта на герметизацию вводов ________________________________________

(№ и дата акта).

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _________________________________________________________.

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов. <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2017 _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 5

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2017-2018

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

Посёлка Нижний Баскунчак

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)