Астраханская область Ахтубинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                    «ПОСЕЛОК НИЖНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2019г.										№87

Об утверждении Программы проведения                                                                 проверки готовности к отопительному                                                                               периоду 2019-2020годов на территории                                                                    муниципального образования «Поселок                                                                           Нижний Баскунчак»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «Об теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 « Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду, администрации муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020гг на территории МО «Поселок Нижний Баскунчак».

- Администрации МО «Поселок Нижний Баскунчак» разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации МО  «Поселок Нижний Баскунчак».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 							Е.М.Кушаналиев

Приложение №1   к постановлению                     от 19.09.2019г № 87

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду                           2019-2020г.г. на территории МО «Поселок Нижний Баскунчак»

- Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории МО «Поселок Нижний Баскунчак» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «Об теплоснабжении» и приказом Минэнерго России  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» ( далее –Привил).

- Настоящая Программа направлена на проведение работ по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак», потребителей тепловой энергии: объектов социальной сферы, многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Астраханской области», теплопотребляющие установки которые подключены к системе теплоснабжения.

- Цель программы- оценка готовности к отопительному периоду 2019-2020годов МУП ЖКХ МО «поселок Нижний Баскунчак» и потребителей тепловой энергии, чьи теплопотребляющие установки подключены к системе теплоснабжения, путем проведения проверок комиссией по проверке готовности МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» и потребителей тепловой энергии жилищного фонда, объектов социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020годов, на предмет выполнения требований, установленных главами III – IV Правил (далее- комиссии)

- Задачами комиссии является:

- Проведение проверок соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения в соответствии с Планом проведения проверок к отопительному периоду МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» и потребителей тепловой энергии жилищного фонда, к отопительному периоду 2019-2020годов и Планом проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии объектов социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020годов (приложение №2);

- В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения локальных актов организации, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду;

- Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки;

- Составление акта проверки готовности к отопительному периоду;

- Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

- Исполнителями Программы являются :                                                                                                          -  Комиссия по проверке готовности МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» и потребителей тепловой энергии жилищного фонда, объектов социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов.

- Результаты проверок оформляются Актом проверки готовности к отопительному периоду                                  ( приложение №3)

- Паспорт готовности объекта к отопительному периоду оформляется по форме, установленной в приложении№4 к настоящей Программе по каждому объекту проверки.

Верно:

Приложение №2 	                      к постановлению администрации МО «Поселок Нижний Баскунчак» от 13.09.2019г. № 87

| № п/п | Объект проверки | Срок проведения проверки | Документы и мероприятия, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» | 10.10.2019г. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении; Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: Укомплектованность служб персоналом; Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты,спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой. Нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами первичными средствами им тепловых сетей; Проведение контроля режимов потребления тепловой энергии; Организация контроля режимов потребления тепловой энергии; Обеспечение качества теплоносителей; Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; Соблюдение водно-химического режима; Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, энерго-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно- строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки снижения установленных нормативов запасов топлива; Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |
| 2. | Микрорайон, дома с № 1 до №9 | 10.09.2019г. | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; Состояние утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при наличии; Работоспособность защиты систем теплопотребления; Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживания персонала и соответствие их действительности; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; Плотность оборудования тепловых пунктов; Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; Отсутствие задолженности на поставленную тепловую энергию (мощность, теплоноситель); Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально – техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; Проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; Надежность теплоснабжения тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 Правил, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103. |
| 3. | Ул.Джамбула 26а | 10.09.2019г |  |
| 4. | Ул.Максима Горького,29 | 10.09.2019г |  |
| 5. | Ул.100-летие Солепромысла,14 | 10.09.2019г |  |
| 6. | Ул.100-летие Солепромысла,16 | 10.09.2019г |  |
| 7. | Ул.Максима Горького,д.38 | 10.09.2019г |  |
| 8. | Ул.Максима Горького,д.38 | 10.09.2019г |  |
| 9. | Ул.Максима Горького,д.14 | 10.09.2019г |  |
| 10. | Ул.Максима Горького,д.22 | 10.09.2019г |  |
| 11. | Ул.Максима Горького,д.6 | 10.09.2019г |  |
| 12. | Ул.Максима Горького,д.23а | 10.09.2019г |  |
| 13 | Ул.Сакко и Ванцетти д.2а | 10.09.2019г |  |
| 14 | Ул.Ленина д.15 | 10.09.2019г |  |
| 15 | Ул.Соляников д.1 | 10.09.2019г |  |
| 16 | Ул.Соляников д.2 | 10.09.2019г |  |
| 17 | Ул.Соляников д.3 | 10.09.2019г |  |
| 18. | Ул.Соляников д.4 | 10.09.2019г |  |
| 19 | Ул.Соляников д.5 | 10.09.2019г |  |
| 20 | Ул.Соляников д.6 | 10.09.2019г |  |
| 21 | Ул.Соляников д.7 | 10.09.2019г |  |
| 22 | Ул.Соляников д.8 | 10.09.2019г |  |
| 23 | Ул.Красноармейская д.29 | 10.09.2019г |  |
| 24 | Ул.Харькова д.16 А | 10.09.2019г |  |
| 25 | Ул.Микрорайон д.10 | 10.09.2019г |  |
| 26 | Ул.Микрорайон д.11 | 10.09.2019г |  |
| 27 | Ул.Микрорайон д.12 | 10.09.2019г |  |
| 28 | Ул.Микрорайон д.13 | 10.09.2019г |  |
| 29 | Ул.Микрорайон д.14 | 10.09.2019г |  |
| 30 | Ул.Микрорайон д.15 | 10.09.2019г |  |
| 31 | Ул.Октябрьская д.3 | 10.09.2019г |  |
| 32 | Ул.Октябрьская д.4 | 10.09.2019г |  |
| 33 | Ул.Октябрьская д.5 | 10.09.2019г |  |
| 34 | Ул.Октябрьская д.7 | 10.09.2019г |  |
| 35 | Ул. Озерная д.1 | 10.09.2019г |  |
| 36 | Ул. Озерная д.2 | 10.09.2019г |  |
| 37 | Ул. Озерная д.3 | 10.09.2019г |  |
| 38 | Ул. Озерная д.4 | 10.09.2019г |  |
| 39 | Ул. Озерная д.5 | 10.09.2019г |  |
| 40 | Ул. Озерная д.6 | 10.09.2019г |  |
| 41 | Ул. Озерная д.7 | 10.09.2019г |  |
| 42 | Ул. Озерная д.8 | 10.09.2019г |  |
| 43 | Ул. Озерная д.9 | 10.09.2019г |  |
| 44 | Ул.100-летие Солепромысла д.1 | 10.09.2019г |  |
| 45 | Ул.100-летие Солепромысла д.2 | 10.09.2019г |  |
| 46 | Ул.100-летие Солепромысла д.3 | 10.09.2019г |  |
| 47 | Ул.100-летие Солепромысла д.4 | 10.09.2019г |  |
| 48 | Ул.100-летие Солепромысла д.5 | 10.09.2019г |  |
| 49 | Ул.100-летие Солепромысла д.6 | 10.09.2019г |  |
| 50 | Ул.100-летие Солепромысла д.7 | 10.09.2019г |  |
| 51 | Ул.100-летие Солепромысла д.8 | 10.09.2019г |  |
| 52 | Ул.100-летие Солепромысла д.9 | 10.09.2019г |  |
| 53 | Ул.100-летие Солепромысла д.10 | 10.09.2019г |  |
| 54 | Ул.100-летие Солепромысла д.11 | 10.09.2019г |  |
| 55 | Ул.100-летие Солепромысла д.12 | 10.09.2019г |  |
| 56 | Ул.100-летие Солепромысла д.15 | 10.09.2019г |  |
| 57 | Ул.100-летие Солепромысла д.19 | 10.09.2019г |  |
| 58 | Ул.100-летие Солепромысла д.21 | 10.09.2019г |  |
| 59 | Ул.100-летие Солепромысла д.9а | 10.09.2019г |  |
| 60 | Ул.100-летие Солепромысла д.12а. | 10.09.2019г |  |
| 61 | ул.Максима Горького д.23 | 10.09.2019г |  |
| 62 | Ул. Максима Горького д.25 | 10.09.2019г. |  |
| 63 | Ул.100 – летие Солепромысла д.13 | 10.09.2019г. |  |

План проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии объектов социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020годов

| № п/п | Объект проверки | Срок проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | НУЗ отд.больница ст.Астрахань 1 ОАО «РЖД» врачебная амбулатория |  | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; Состояние утепления зданий (чердаки, лесничные клетки, подвалы,двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при наличии; Работоспособность защиты систем теплопотребления; Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживания персонала и соответствие их деятельности; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; Плотность оборудования тепловых пунктов; Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; Отсутствие задолженности за постановленную тепловой энергию (мощность, теплоноситель); Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; Проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 Правил, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |
| 2. | Нижнебаскунчакская СОШ |  |  |
| 3. | Детская школа искусств им.М.А.Балакирева |  |  |
| 4. | Администрация МО |  |  |
| 5. | МКУК «Дом культуры» |  |  |
| 6 | ООО «Руссоль-курорт» |  |  |
| 7 | Отделение почтовой связи |  |  |
| 8 | ИП «Айткулова З.» |  |  |
| 9 | ИП «Терский С.И» |  |  |